## Général
Département de la jeunesse, de l'environnement et
de la sécurité (DJES)
Direction générale de l'environnement (DGE)
Direction de l'énergie (DIREN)
Relevé des données de production de chaleur et d'électricité par réseau thermique
Cette enquête est menée par la Direction de l'énergie du Canton de Vaud (DGE-DIREN) afin d'obtenir un suivi statistique des réseaux thermiques sur le territoire.
Onglets | Description
Formulaire réseau | Formulaire principal pour la saisie des données du réseau thermique : - Informations générales (contact, taille du réseau, etc.) - Informations du mix d'énergie utilisée - Informations de production et de distribution d'énergie
Table réseaux (alternative) | Formulaire alternatif au formulaire principal. Cet onglet permet de saisir les données sous une forme tabulaire où chaque réseau correspond à une ligne. Il se prête particulièrement bien pour les acteurs qui xploitent plusieurs réseaux et permet d'éviter de remplir plusieurs documents Excel séparément (un par réseau).
Formulaire sites production | Formulaire recensant tous les sites de production du réseau renseigné par le formulaire réseau (ou des réseaux si c'est l'onglet 'Table réseaux (alternative)' qui est choisie). Les informations suivantes sont demandées : - Informations générales (nom du site de production et localisation) - Agents énergétiques utilisés par le site de production - Puissances nominales installées par agent énergétique du site
Description variables | Description détaillée des variables demandées dans les onglets 'Formulaire réseau' et 'Formulaire sites production'
Liste variables | Description des variables demandées dans l'onglet 'Table réseaux (alternative)'

## Formulaire réseau
Département de la jeunesse, de l'environnement et |  | Signification des couleurs des cellules
de la sécurité (DJES) |  | Informations nouvelles de l’année du relevé, saisies par l’exploitant
Direction générale de l'environnement (DGE) |  | Informations à contrôler par l’exploitant et à mettre à jour au besoin
Direction de l'énergie (DIREN) |  | Calculs ou prescriptions fixes
Réseau thermique
Informations générales
| Nom du réseau : |  | Nom de l'exploitant:
| Nombre de bâtiments raccordés |  | Rue :
| Longueur du réseau (km) |  | Numéro de rue :
NPA :
| Température(s) du réseau (cocher avec 'X', choix multiple possible) |  | Localité :
Basse température (<60°C)
| Haute température (60-97°C) |  | Personne de contact
| Eau surchauffée I (98-130°C) |  | Prénom Nom :
| Eau surchauffée II (131-175°C) |  | Tél. :
| Vapeur |  | E-mail :
Note : cet onglet est partiellement protégé pour modification car il est lu automatiquement.
Détail de production du réseau |  |  | 2024
|  | Total actuel (arrondi) | 0% |  | Technologie
1. Energie utilisée |  | Total à atteindre | 100%
Huile de chauffage
1.11 Huile de chauffage extra-légère |  |  | 0%
1.12 Huile de chauffage moyenne et lourde |  |  | 0%
Gaz
1.21 Gaz naturel |  |  | 0%
1.22 Gaz naturel certifié Biogaz |  |  | 0%
1.23 Biogaz produit sur site (bois) |  |  | 0%
1.24 Biogaz produit sur site (biomasse agricole) |  |  | 0%
1.25 Biogaz produit sur site (déchets méthanisables) |  |  | 0%
1.26 Biogaz: Autre |  |  | 0%
Rejets de chaleur
1.31 Rejets de chaleur incinération |  |  | 0%
1.32 Rejets de chaleur industrie |  |  | 0%
1.33 Rejets des eaux usées - hors électricité (voir 1.61) |  |  | 0%
1.34 Rejets de chaleur: Autre (hors électricité) |  |  | 0%
Géothermie
1.41 Géothermie profonde - hors électricité (voir 1.61) |  |  | 0%
Chaleur ambiante
1.51 Air - hors électricité (voir 1.61) |  |  | 0%
1.52 Sol (sondes géothermiques) - hors électricité (voir 1.61) |  |  | 0%
1.53 Eaux de surface (lac, rivière) - hors électricité (voir 1.61) |  |  | 0%
1.54 Eaux souterraines - hors électricité (voir 1.61) |  |  | 0%
Electricité |  |  |  |  | Pompe à chaleur
1.61 Electricité pour les PAC |  |  | 0%
Bois
1.71 Bois naturel: Plaquettes forestières |  |  | 0%
1.72 Bois naturel: Pellets |  |  | 0%
1.73 Bois naturel: Autre |  |  | 0%
1.74 Bois usagé |  |  | 0%
1.75 Bois problématique (bois imprégné ou traité) |  |  | 0%
Solaire thermique
1.81 Solaire thermique |  |  | 0%
Autres
1.91 Autre 1: |  |  | 0%
1.92 Autre 2: |  |  | 0%
2. Production d'énergie
2.1 Production de chaleur |  |  |  | MWh_th
2.2 Production d'électricité (par couplage chaleur-force CCF) |  |  |  | MWh_él
3. Energie fournie au réseau
3.1 Chaleur fournie au réseau (hors besoins propres) |  |  |  | MWh_th
3.2 Electricité vendue (hors besoins propres) |  |  |  | MWh_él
4. Chaleur reçue par les consommateurs |  |  |  | MWh_th
Remarques :

## Table réseaux (alternative)
ANNEE | RESEAU_NOM | EXPLOITANT_NOM | EXPLOITANT_RUE | EXPLOITANT_NUMERO_RUE | EXPLOITANT_NPA | EXPLOITANT_LOCALITE | CONTACT_NOM | CONTACT_TEL | CONTACT_EMAIL | BATIMENTS_RACCORDES | LONGUEUR_RESEAU_KM | TEMPERATURE_1_BT | TEMPERATURE_2_HT | TEMPERATURE_3_SURCHAUFFE_1 | TEMPERATURE_4_SURCHAUFFE_2 | TEMPERATURE_5_VAPEUR | HUILE_HEL | HUILE_MOY | HUILE_TECHNOLOGIE | GAZ_NATUREL | BIOGAZ_CERTIFIE | BIOGAZ_SITE_BOIS | BIOGAZ_SITE_BIOM_AGR | BIOGAZ_SITE_DECHETS_METH | BIOGAZ_AUTRE_NOM | BIOGAZ_AUTRE | GAZ_TECHNOLOGIE | REJETS_INCINERATION | REJETS_INDUSTRIE | REJETS_EAUX_USEES | REJETS_AUTRE_NOM | REJETS_AUTRE | REJETS_TECHNOLOGIE | GEOTHERMIE | GEOTHERMIE_TECHNOLOGIE | PAC_AIR | PAC_SOL | PAC_EAUX_SURFACE | PAC_EAUX_SOUTERRAIN | PAC_TECHNOLOGIE | ELECTRICITE_PAC | BOIS_PLAQUETTES | BOIS_PELLETS | BOIS_AUTRE_NOM | BOIS_AUTRE | BOIS_USAGE | BOIS_PROBLEMATIQUE | BOIS_TECHNOLOGIE | SOLAIRE_THERMIQUE | SOLAIRE_TECHNOLOGIE | ENERGIE_AUTRE_1_NOM | ENERGIE_AUTRE_1 | ENERGIE_AUTRE_1_TECHNOLOGIE | ENERGIE_AUTRE_2_NOM | ENERGIE_AUTRE_2 | ENERGIE_AUTRE_2_TECHNOLOGIE | PRODUCTION_THER_MWH | PRODUCTION_ELEC_MWH | CHALEUR_RESEAU_MWH | VENTE_ELEC_MWH | VENTE_CHALEUR_MWH | REMARQUES
Cet onglet est une alternative à l'onglet 'Formulaire réseau' pour les acteurs avec plusieurs réseaux qui souhaiteraient remplir un tableau directement plutôt que plusieurs formulaires séparément.
Plusieurs éléments sont à prendre en considération avec cette option :
- Une ligne par réseau ;
- L'orthographe et l'ordre des variables fournies doit être respecté ;
- L'onglet 'Formulaire sites production' doit également être rempli séparément, et le nom de réseau doit correspondre entre les deux tableaux afin de relier tous les sites à un réseau ;

## Formulaire sites production
Département de la jeunesse, de l'environnement et |  |  |  |  | Signification des couleurs des cellules
de la sécurité (DJES) |  |  |  |  | Informations à contrôler par l’exploitant et à mettre à jour au besoin
Direction générale de l'environnement (DGE)
Direction de l'énergie (DIREN)
Sites de production, agents énergétiques et puissance
Ce tableau recense les informations générales de chaque site de production (localisation, agents énergétiques et puissances).
La production de chaque site n'est pas demandée.
EGID | Les numéros EGID peuvent être trouvés via le géoportail vaudois
Technologie | Chaque technologie (de secours également) est saisi à l'aide d'un menu déroulant
Catégories de technologies : Chaudières, cogénération, géothermie, échangeurs, pompes à chaleur, panneaux solaire thermique, autre
Puissances | La puissance nominale (cumulée si plusieurs installations par technologie sur un même site) à saisir en kilowatts (kW).
Note : cet onglet est partiellement protégé pour modification car il est lu automatiquement.
Réseau | Site de production | [6 empty] | Technologie 1 |  | Technologie 2 |  | Technologie 3
Nom du réseau | Nom du site de production | Rue | Numéro de rue | NPA | Localité | EGID | Année de mise en service | Nom | Puissance (kW) | Nom | Puissance (kW) | Nom | Puissance (kW)
RESEAU_NOM | SITE_NOM | SITE_RUE | SITE_NUMERO_RUE | SITE_NPA | SITE_LOCALITE | SITE_EGID | ANNEE_MISE_SERVICE | TECH_1_NOM | TECH_1_PUISSANCE | TECH_2_NOM | TECH_2_PUISSANCE | TECH_3_NOM | TECH_3_PUISSANCE

## Description variables
Descriptif des informations souhaitées par formulaire concernant la production d’énergie par des installations alimentant les réseaux thermiques (CAD-PRODUCTION Formulaire)
Les informations ci-dessous concernent la description des informations souhaitées concernant un réseau thermique particulier à renseigner par le biais du formulaire d’enquête.
Par réseau thermique, on entend un système de distribution de chaleur à distance dont le réseau principal de transport emprunte le domaine public et où la chaleur est vendue à des tiers. Les « communautés d’exploitation de chauffage », ainsi que les installations de production de chaleur alimentant une seule parcelle, ne sont pas considérés comme un réseau thermique. Un réseau thermique peut rassembler plusieurs sites de production.
Le formulaire comporte deux parties (sous deux onglets différents) :
  un « Formulaire réseau » (A) qui rassemble les informations générales sur le réseau (coordonnées de l’exploitant, nombre de bâtiments raccordés, …) ainsi que celles en relation avec la production énergétique de l’ensemble du réseau.
  un « Formulaire sites production » (B) qui informe sur le(s) site(s) de production qui alimente(nt) le réseau thermique.
A. Formulaire réseau
Formulaire principal pour la saisie des données du réseau thermique : informations générales (contacts, taille du réseau, …), mix d’énergie utilisée, production et distribution d’énergie. Dans le cas où le réseau est composé de plusieurs sites de production, un seul formulaire est à remplir pour l’ensemble des sites de production.
Réseau thermique : informations générales
Il s’agit de renseigner sur :
  le nom du réseau,
  le nom et les coordonnées de l’exploitant,
  le nom, le numéro de téléphone et l’adresse email de la personne de contact
  le nombre total de bâtiments raccordés à l’ensemble du réseau thermique, la longueur totale des conduites (aller) de l’ensemble du réseau (en km),
  le type de température de la chaleur distribuée par le réseau (plusieurs choix sont possibles) :
    basse température (<60oC)
    haute température (60-97oC)
    eau surchauffée I (98-130oC)
    eau surchauffée II (131-175 oC)
    vapeur
Détail de production du réseau
1. Energie utilisée (mix énergétique) :
Il s’agit d’informer sur les pourcentages d’énergie produite attribuables aux différentes sources d’énergie utilisées. Le 100% correspond à la production énergétique totale du réseau, y compris les pertes au niveau des chaudières et les besoins propres du site de production (comprenant les besoins de chaleur pour les installations et pour le bâtiment de la centrale de production, voire des besoins de chaleur ne transitant pas par le réseau). Les réseaux alimentés par des pompes à chaleur sont à renseigner selon les exemples ci-dessous. Les exemples 2 et 3 indiquent comment renseigner les réseaux avec pompes à chaleur décentralisées, c’est-à-dire situées dans les bâtiments des consommateurs finaux :
  Ex 1 : pour un réseau avec une production de chaleur annuelle de 100 MWhth principalement par de l’eau du lac avec une pompe à chaleur centralisée (COP de 3, consommation électrique de 30 MWhél) avec un appoint au mazout (production de 10 MWhth) il faut noter : 10% sous « 1.11 Huile de chauffage extra-légère », 60% sous « 1.53 Eaux de surface (lac, rivière) » et 30% sous « 1.61 Electricité pour les PAC »).
  Ex 2 : pour un réseau basse température dont les pompes à chaleur décentralisées sont gérées par les consommateurs finaux, il faut noter : 100% sous « 1.53 Eaux de surface ».
  Ex 3 : pour un réseau de basse température dont les pompes à chaleur décentralisées (COP de 3) sont gérées par l’exploitant, il faut noter : 67% sous « 1.53 Eaux de surface » et 33% sous « 1.61 Electricité pour les PAC ».
Huile de chauffage
  1.11 Huile de chauffage extra-légère
  1.12 Huile de chauffage moyenne et lourde
Gaz
  1.21 Gaz naturel
  1.22 Gaz naturel certifié Biogaz : achat de biogaz certifié qui transite par le réseau de gaz
  1.23 Biogaz produit sur site (bois) : gaz de synthèse produit sur le site à partir du bois-énergie
  1.24 Biogaz produit sur site (biomasse agricole) : biogaz produit sur site à partir de lisier ou autres déchets agricoles
  1.25 Biogaz produit sur site (déchets méthanisables) : biogaz produit sur site à partir de déchets ménagers
  1.26 Biogaz: Autre : à préciser
Rejets de chaleur
  1.31 Rejets de chaleur incinération
  1.32 Rejets de chaleur industrie
  1.33 Rejets des eaux usées (ne pas inclure l’électricité utilisée par d’éventuelles pompes à chaleur, qui doit être comptabilisée sous le point « 1.61 Electricité pour les PAC ») : rejets de chaleur prélevés sur les eaux épurées en sortie de STEP ou au niveau des collecteurs des eaux usées
  1.34 Rejets de chaleur autre (ne pas inclure l’électricité utilisée par d’éventuelles pompes à chaleur, qui doit être comptabilisée sous le point « 1.61 Electricité pour les PAC »)
  Géothermie
  1.41 Géothermie profonde (ne pas inclure l’électricité utilisée par une éventuelle pompe à chaleur, qui doit être comptabilisée sous le point « 1.61 Electricité pour les PAC ») : géothermie par forage profond
Chaleur ambiante
  1.51 Air (ne pas inclure l’électricité utilisée par une pompe à chaleur, qui doit être comptabilisée sous le point « 1.61 Electricité pour les PAC »)
  1.52 Sondes géothermiques (ne pas inclure l’électricité utilisée par une pompe à chaleur, qui doit être comptabilisée sous le point « 1.61 Electricité pour les PAC »)
  1.53 Eaux de surface (ne pas inclure l’électricité utilisée par une pompe à chaleur, qui doit être comptabilisée sous le point « 1.61 Electricité pour les PAC ») : chaleur prélevée à l’eau de lac ou de rivières
  1.54 Eaux souterraines (ne pas inclure l’électricité utilisée par une pompe à chaleur, qui doit être comptabilisée sous le point « 1.61 Electricité pour les PAC ») : chaleur prélevée dans les nappes
Electricité
  1.61 Electricité pour les PAC : uniquement l’électricité utilisée par les pompes à chaleur. Comprend également l’électricité pour les pompes à chaleur décentralisées qui sont gérées par l’exploitant. L’électricité auxiliaire (pompage du lac, circulation, éclairage des locaux, …) n’est pas incluse.
Bois
  1.71 Bois naturel : Plaquettes forestières
  1.72 Bois naturel : Pellets
  1.73 Bois naturel : Autres (ex : rémanents de coupe, déchets ligneux (bois de taille, …), etc.).
  1.74 Bois usagé : bois sans imprégnation, ni traitement organo-halogéné, issu de chantiers ou de la démolition de bâtiments, emballages de bois, bois recyclé, etc.
  1.75 Bois problématique : bois imprégné ou traité avec des produits de conservation tels que meubles de jardin, clôtures, traverses de chemins de fer, etc.
Solaire thermique
  1.81 Solaire thermique
Autres (préciser de quel type d’énergie il s’agit)
Technologie
Il s’agit d’informer sur le type de technologie utilisée en se basant sur la liste à choix (le choix des technologies possibles a été prédéfini en fonction de la ressource à renseigner) :
  Combustion sans moyen de couplage chaleur-force (CCF)
  Combustion avec moyen de couplage chaleur-force (CCF)
  Pompe à chaleur
  Utilisation directe
  Combinaison de technologies
  Autre
2. Production d’énergie
2.1 Production de chaleur : totalité de la chaleur produite (en MWh) sous forme de vapeur, d’eau surchauffée (98-130oC ou 131-175 oC), d’eau à haute température (60-97oC) ou d’eau à basse température (<60oC). Les pertes au niveau de la chaudière (pertes par les fumées, etc.) ou la chaleur non utilisée (dissipation par le refroidisseur, etc.) ne doivent pas être comptabilisées. Pour les réseaux à basse température avec pompes à chaleur décentralisées gérées par les consommateurs finaux, la production de chaleur correspond à la chaleur prélevée à la source (lac, etc.). Pour les pompes à chaleur décentralisées gérées par l’exploitant, il faut indiquer la totalité de la chaleur produite à la sortie des PAC. Les besoins propres, comprenant les besoins de chaleur pour les installations et pour le bâtiment de la centrale de production, voire des besoins de chaleur ne transitant pas par le réseau (séchage, etc. ), sont compris.
2.2 Production d’électricité : totalité de l’électricité produite (en MWh), besoins propres compris.
3. Energie fournie au réseau
3.1 Chaleur fournie au réseau : correspond à l’entier de la chaleur (en MWhth) transmise au réseau, c’est-à-dire la totalité de la chaleur produite sans les besoins propres, incluant les pertes dues au réseau. En cas de réseau appartenant à la commune, l'énergie distribuée aux bâtiments communaux est incluse car non considérée comme un besoin propre (voir sous le point 2.1).
3.2 Electricité fournie au réseau : correspond à l’électricité (en MWhél) distribuée (pas uniquement vendue à des tiers) aux consommateurs finaux et/ou au réseau électrique, mais sans les besoins propres.
4. Chaleur reçue par les consommateurs
Correspond à la quantité de chaleur (en MWhth) distribuée (pas uniquement la quantité de chaleur vendue à des tiers) aux consommateurs finaux, c'est-à-dire la chaleur fournie au réseau moins les pertes.
Remarques
Espace pour noter d’éventuels commentaires ou spécifications.
B. Formulaire sites production
Le tableau recense les informations générales de chaque site de production et les puissances installées.
Identification
Nom du réseau thermique et du(des) site(s) de production qui l’alimente(nt). Pour les réseaux basse température avec pompes à chaleur décentralisées gérées par l’exploitant, remplir une ligne pour le site de l’échangeur de chaleur (pompage eau du lac, STEP, etc.) et une ligne pour les pompes à chaleur décentralisées (regroupement, voir sous Technologies et puissances).
Localisation
Coordonnées du site de production (rue, numéro, NPA et Localité) et le numéro EGID (identifiant unique des bâtiments).
Année de mise en service
Correspond à l’année de la mise en service du site de production, qui peut différer de l’année de mise en service du réseau.
Technologies et puissances
Il s’agit de renseigner les technologies utilisées sur un site et leurs puissances nominales (indiquées en kW). Dans le cas ou plusieurs installations utilisent la même technologie sur un site de production, prière d’additionner la puissance de ces installations. Pour les réseaux basse température avec PAC décentralisées, la technologie à indiquer est « PAC décentralisées (regroupement) » où la puissance correspond à la somme des puissances de toutes les PAC décentralisées.
La technologie est saisie à l’aide du menu déroulant :
  Chaudière bois
  Chaudière gaz (inclus biogaz)
  Chaudière mazout
  Chaudière gaz/mazout : bicombustible
  Cogénération bois
  Cogénération gaz (inclus biogaz)
  Cogénération mazout
  Cogénération gaz/mazout : bicombustible
  Géothermie profonde (avec cogénération) :
  Géothermie profonde (sans cogénération)
  Echangeur eaux de surface : échangeur sur eau du lac ou rivières
  Echangeur eaux usées : échangeur sur les eaux épurées en sortie de STEP
  Echangeur rejets de chaleur
  Panneaux solaire thermique
  PAC sol
  PAC eaux de surface
  PAC eaux souterraines
  PAC eaux usées
  PAC rejets de chaleur
  PAC air
  PAC décentralisées (regroupement) : uniquement si PAC gérées par l’exploitant
  Autre.

## Liste Variables
Variables | Description
ANNEE | Année civile correspondant aux données de production.
RESEAU_NOM | Nom du réseau de chauffage à distance.
EXPLOITANT_NOM | Nom de l’exploitant du réseau de chauffage à distance.
EXPLOITANT_RUE | Nom de la rue de l’adresse de l’exploitant du réseau de chauffage à distance.
EXPLOITANT_NUMERO_RUE | Numéro de rue de l’adresse de l’exploitant du réseau de chauffage à distance.
EXPLOITANT_NPA | Code postal de l’adresse de l’exploitant du réseau de chauffage à distance.
EXPLOITANT_LOCALITE | Localité de l’adresse de l’exploitant du réseau de chauffage à distance.
CONTACT_NOM | Nom de la personne à contacter pour les futurs relevés ou en cas de questions.
CONTACT_TEL | Numéro de téléphone de la personne à contacter pour les futurs relevés ou en cas de questions.
CONTACT_EMAIL | Adresse email de la personne à contacter pour les futurs relevés ou en cas de questions.
BATIMENTS_RACCORDES | Nombre total de bâtiments raccordés au réseau.
LONGUEUR_RESEAU_KM | Longueur total des conduites (aller) de l’ensemble du réseau de chauffage à distance (en km).
TEMPERATURE_1_BT | Un "X" indique que de l'eau à basse température (<60 oC) est distribuée par le réseau.
TEMPERATURE_2_HT | Un "X" indique que de l'eau à haute température (60-97 oC) est distribuée par le réseau.
TEMPERATURE_3_SURCHAUFFE_1 | Un "X" indique que de l'eau surchauffée entre 98 et 130 oC est distribuée par le réseau.
TEMPERATURE_4_SURCHAUFFE_2 | Un "X" indique que de l'eau surchauffée à plus de 130 oC est distribuée par le réseau.
TEMPERATURE_5_VAPEUR | Un "X" indique que de la vapeur est distribuée par le réseau.
HUILE_HEL | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à l’huile de chauffage extra-légère (1.11).
HUILE_MOY | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à l’huile de chauffage moyenne ou lourde (1.12).
HUILE_TECHNOLOGIE | Type de technologie utilisée par la chaudière à huile de chauffage : • Combustion sans moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combustion avec moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combinaison de technologies • Autre
GAZ_NATUREL | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable au gaz naturel (1.21).
BIOGAZ_SITE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à du gaz naturel certifié Biogaz (achat de biogaz certifié qui transite par le réseau de gaz;1.22).
BIOGAZ_SITE_BOIS | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à du gaz de synthèse produit sur site à partir du bois-énergie (1.23).
BIOGAZ_SITE_BIOM_AGR | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à du biogaz produit sur site à partir de biomasse agricole (lisier ou autres déchets agricoles; 1.24).
BIOGAZ_SITE_DECHETS_METH | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à du biogaz produit sur site à partir de déchets méthanisables (déchets ménagers; 1.25).
BIOGAZ_AUTRE_NOM | Nom du type de biogaz (autre que « produit sur site » ou « certifié ») utilisé pour la pro-duction de chaleur.
BIOGAZ_AUTRE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à du biogaz autre que du biogaz produit sur site ou certifié (1.26).
GAZ_TECHNOLOGIE | Type de technologie utilisée par la chaudière à gaz : • Combustion sans moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combustion avec moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combinaison de technologies • Autre
REJETS_INCINERATION | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la production d’énergie par incinération des déchets (1.31).
REJETS_INDUSTRIE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la production d’énergie par les rejets de chaleur industriels (1.32).
REJETS_EAUX_USEES | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la production d’énergie par les rejets des eaux usées (1.33). La quantité d’électricité utilisée par une éventuelle pompe à chaleur n’est pas comprise. Cette dernière doit être comptabilisée sous « 1.61 Electricité pour les PAC ».
REJETS_AUTRE_NOM | Nom du type de rejets de chaleur (autre que les trois autres) utilisé pour la production de chaleur.
REJETS_AUTRE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à cette autre forme de rejets de chaleur (1.34).
REJETS_TECHNOLOGIE | Type de technologie de l’installation utilisant les rejets de chaleur : • Pompe à chaleur • Utilisation directe • Combinaison de technologie • Autre
GEOTHERMIE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la géothermie profonde (1.41). La quantité d’électricité utilisée par une éventuelle pompe à chaleur n’est pas comprise. Cette dernière doit être comptabilisée sous « 1.61 Electricité pour les PAC ».
GEOTHERMIE_TECHNOLOGIE | Type de technologie de l’installation utilisant la géothermie profonde : • Pompe à chaleur • Utilisation directe • Combinaison de technologie • Autre
PAC_AIR | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la chaleur ambiante obtenue par la chaleur de l'air (1.51). La quantité d’électricité utilisée par une éventuelle pompe à chaleur n’est pas comprise. Cette dernière doit être comptabilisée sous « 1.61 Electricité pour les PAC ».
PAC_SOL | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la chaleur ambiante obtenue par des sondes géothermiques (1.52). La quantité d’électricité utilisée par une éventuelle pompe à chaleur n’est pas comprise. Cette dernière doit être comptabilisée sous « 1.61 Electricité pour les PAC ».
PAC_EAUX_SURFACE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la chaleur ambiante obtenue par de l’eau de lac ou de rivière (1.53). La quantité d’électricité utilisée par une éventuelle pompe à chaleur n’est pas comprise. Cette dernière doit être comptabilisée sous « 1.61 Electricité pour les PAC ».
PAC_EAUX_SOUTERRAIN | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la chaleur ambiante obtenue par des eaux souterraines (1.54). La quantité d’électricité utilisée par une éventuelle pompe à chaleur n’est pas comprise. Cette dernière doit être comptabilisée sous « 1.61 Electricité pour les PAC ».
PAC_TECHNOLOGIE | Type de technologie de l’installation utilisant la chaleur ambiante : • Pompe à chaleur • Autre
ELECTRICITE_PAC | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à l’électricité utilisée par les pompes à chaleur (1.61).
BOIS_PLAQUETTES | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la combustion de plaquettes de bois (1.71).
BOIS_PELLETS | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la combustion de pellets de bois (1.72).
BOIS_AUTRE_NOM | Type de bois utilisé (rémanents de coupe, déchets ligneux (bois de taille, …). Prière de noter de quel(s) type(s) de bois il s’agit.
BOIS_AUTRE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la combustion de déchets de bois à l'état naturel, de résidus de bois, de rémanents de coupe, de déchets ligneux, de bûches ou autres (1.73).
BOIS_USAGE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la combustion de bois usagé (bois sans imprégnation sous pression ni traitement organo-halogéné, bois recyclé; 1.74).
BOIS_PROBLEMATIQUE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la combustion de bois problématique (bois imprégné ou traité avec des produits de con-servation tels que meubles de jardin, clôtures, traverses de chemins de fer, etc.; 1.75).
BOIS_TECHNOLOGIE | Type de technologie utilisée par la chaudière à bois : • Combustion sans moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combustion avec moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combinaison de technologies • Autre
SOLAIRE_THERMIQUE | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à la chaleur obtenue par des panneaux solaires photovoltaïques (1.81).
SOLAIRE_TECHNOLOGIE | Type de technologie de l’installation utilisant des panneaux solaires thermiques : • Utilisation directe • Combinaison de technologies • Autre
ENERGIE_AUTRE_1_NOM | Nom de la première autre forme d’énergie utilisée pour la production de chaleur.
ENERGIE_AUTRE_1 | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à cette première autre forme d’énergie utilisée (1.91).
ENERGIE_AUTRE_1_TECHNOLOGIE | Type de technologie utilisée par cette installation : • Combustion sans moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combustion avec moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Pompe à chaleur • Utilisation directe • Combinaison de technologies • Autre
ENERGIE_AUTRE_2_NOM | Nom de la seconde autre forme d’énergie utilisée pour la production de chaleur.
ENERGIE_AUTRE_2 | Pourcentage de la production totale d’énergie (chaleur et électricité) qui est attribuable à cette seconde autre forme d’énergie utilisée (1.92).
ENERGIE_AUTRE_2_TECHNOLOGIE | Type de technologie utilisée par cette installation : • Combustion sans moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Combustion avec moyen de couplage chaleur-force (CCF) • Pompe à chaleur • Utilisation directe • Combinaison de technologies • Autre
PRODUCTION_THER_MWH | Totalité de la chaleur produite en MWh (sous forme de vapeur, d’eau surchauffée (98-130 oC) et supérieure à 130 oC, d’eau à haute température (60-97 oC) ou d’eau à basse température (<60 oC)), sans les pertes au niveau de la chaudière (pertes par les fumées, etc.) ou la chaleur non utilisée (dissipation par le refroidisseur, etc.)). Besoins propres compris.
PRODUCTION_ELEC_MWH | Totalité de l’électricité produite (en MWh), sans les pertes au niveau de la chaudière (pertes par les fumées, etc.) ou la chaleur non utilisée (dissipation par le refroidisseur, etc.)). Besoins propres compris.
CHALEUR_RESEAU_MWH | Quantité de chaleur (en MWhth) transmise au réseau sans les besoins propres (les pertes dues au réseau sont incluses).
VENTE_ELEC_MWH | Quantité d’électricité vendue (en MWhél) aux consommateurs finaux et/ou au réseau électrique.
VENTE_CHALEUR_MWH | Quantité de chaleur (en MWhth) vendue aux consommateurs finaux, c'est-à-dire la chaleur fournie au réseau moins les pertes.
REMARQUES | Eventuels commentaires de l’exploitant.
Les informations ci-contre concernent la liste des variables du modèle de document (onglet "Table réseaux (alternative)") où chaque ligne correspond à un réseau (dans le cas où l’exploitant gère plusieurs réseaux de chauffage à distance).

## Listes (hidden)
Eléments de listes utilisées pour les menus déroulants de l'onglet formulaire
Producteur de chaleur | Technologie Autre | Température | Technologie Huile de chauffage | Technologie Gaz | Technologie Rejets de chaleur | Géothermie | Technologie Chaleur ambiante | Technologie Bois | Technologie Solaire thermique
Chaudière bois | Combustion sans CCF | Vapeur | Combustion sans CCF | Combustion sans CCF | Pompe à chaleur | Utilisation directe | Pompe à chaleur | Combustion sans CCF | Utilisation directe
Chaudière gaz (inclus biogaz) | Combustion avec CCF | Eau surchauffée II (131-175°C) | Combustion avec CCF | Combustion avec CCF | Utilisation directe | Pompe à chaleur | Autre | Combustion avec CCF | Combinaison de technologies
Chaudière mazout | Pompe à chaleur | Eau surchauffée I (98-130°C) | Combinaison de technologies | Combinaison de technologies | Combinaison de technologies | Combinaison de technologies |  | Combinaison de technologies | Autre
Chaudière gaz/mazout | Utilisation directe | Haute température (60-97°C) | Autre | Autre | Autre | Autre |  | Autre
Cogénération bois | Combinaison de technologies | Basse température (<60°C)
Cogénération gaz (inclus biogaz) | Autre
Cogénération mazout
Cogénération gaz/mazout
Géothermie profonde (avec cogénération)
Géothermie profonde (sans cogénération)
Echangeur eaux de surface
Echangeur eaux usées
Echangeur rejets de chaleur
Panneaux solaire thermique
PAC sol
PAC eaux de surface
PAC eaux souterraines
PAC eaux usées
PAC rejets de chaleur
PAC air
PAC décentralisées (regroupement)
Autre